## 联系人 (hidden)
供应商联系人
供应商及联系人情况
*供应商全称 |  |  | *绿地供应商类别 | *供应商简称 | *注册地所在省市 | *注册地所在市区 | *法定代表人
供应商及代理商在绿地项目所有省市的联系方式
所在省市 | 所在市区 | 供应商或经销商全称 | 联系人 | 联系方式 | 传真机 | 邮编 | 地址 | 电子邮箱
安徽省 | 安庆市
安徽省 | 蚌埠市
安徽省 | 合肥市
安徽省 | 芜湖市
北京市 | 大兴区
贵州省 | 贵阳市
河北省 | 廊坊市
河南省 | 新乡市
河南省 | 郑州市
黑龙江省 | 哈尔滨市
黑龙江省 | 牡丹江市
吉林省 | 长春市
吉林省 | 吉林市
江苏省 | 常州市
江苏省 | 淮安市
江苏省 | 南京市
江苏省 | 苏州市
江苏省 | 无锡
江苏省 | 无锡市
江苏省 | 徐州市
江苏省 | 扬州市
江西省 | 南昌市
辽宁省 | 沈阳市
内蒙古自治区 | 呼和浩特市
宁夏回族自治区 | 银川市
山东省 | 济南市
山西省 | 太原市
陕西省 | 西安市
陕西省 | 延安市
上海市 | 宝山区
上海市 | 崇明县
上海市 | 奉贤区
上海市 | 嘉定区
上海市 | 金山区
上海市 | 卢湾区
上海市 | 闵行区
上海市 | 浦东新区
上海市 | 普陀区
上海市 | 青浦区
上海市 | 松江区
上海市 | 苏州市
上海市 | 徐汇区
上海市 | 杨浦区
四川省 | 成都市
天津市 | 蓟县
重庆市 | 江北区
重庆市 | 渝北区
湖北省 | 武汉市
湖南省 | 长沙市
广东省 | 广州市
Note on D3: 请与绿地集团的商定意见保持一致以避免档案及价格数据被自动注销。

## 报价说明
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 多联机空调（合资/进口）报价说明
一、空调系统
1、设备不含税价：产品单价包括产品标准配置、运输、利润、管理费、检验费、技术服务及设计图纸等费用，设备报价为工地(广佛地区）到货价，此价格为固定包干单价。
2、套管封堵包含在空调安装费里，空调系统调试费用包含在空调安装费用综合考虑。
二、主要配件和选配功能
1、投标单位请提供主要配件和选配功能的型号、单价等信息，此价格为固定包干单价，包括成品、运输、包装、利润、管理费、检验费、成品保护费、安装、调试、货到工地负责堆放至需方指定地点或仓库等所有费用以及因质量问题引起的维修或更换、技术指导和培训等费用。
三、产品说明
1、所有主机及套机均含标准充注量的制冷剂。
2、有线遥控器（线控器）必须包括但不限于86*86型，120*120型及多种款式颜色。
3、负责产品的垂直运输和水平运输及分层就位等工作。
4、如报价设备、配件清单开项不齐全，请增补清单项。

## 住宅多联机室外机产品选型报价清单
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 住宅多联机空调（合资/进口）室外机产品选型报价清单
序号 | 产品名称 | 额定制冷量（kw) | 能效等级 | 匹数HP | 额定制热量（kw) | 风量（m3/h） | 机外静压（Pa) | 产品系列 | 产品型号 | 图片 | 外形尺寸(H×W×D)(mm) | 单位 | 不含税产品单价 （元） | 不含税安装单价（元） | 不含税综合单价（元） | 备注
1 | 侧出风室外机（单风扇） | 8 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 两相电
2 |  | 11.2 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 两相电
3 |  | 14 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 两相电
4 |  | 15.5 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 两相电
5 | 侧出风室外机（双风扇） | 15.5 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 两相电
6 |  | 20 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 两相电
7 |  | 22.4 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 两相电
8 |  | 24.1 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 三相电
9 |  | 28 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 三相电
10 |  | 30.8 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 三相电
11 |  | 33.5 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 三相电
12 | 顶出风室外机（单模块） | 40 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 三相电
13 |  | 45 | 1级 | [8 empty] | 台 |  |  |  | 三相电

## 住宅多联机室内机产品选型报价清单
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 住宅多联机空调（合资/进口）室内机产品选型报价清单
序号 | 产品名称 | 额定制冷量（kw) | 匹数HP | 额定制热量（kw) | 各档风量（m3/h） | 机外静压（Pa) | 高速运转噪声dB(A) | 产品系列 | 产品型号 | 图片 | 外形尺寸(H×W×D)(mm) | 单位 | 不含税产品单价 （元） | 不含税安装单价（元） | 不含税综合单价（元） | 备注
1 | 超薄型室内机（不带水泵） | 1.8 | [9 empty] | 台
2 |  | 2.2 | [9 empty] | 台
3 |  | 2.5 | [9 empty] | 台
4 |  | 2.8 | [9 empty] | 台
5 |  | 3.2 | [9 empty] | 台
6 |  | 3.6 | [9 empty] | 台
7 |  | 4 | [9 empty] | 台
8 |  | 4.5 | [9 empty] | 台
9 |  | 5 | [9 empty] | 台
10 |  | 5.6 | [9 empty] | 台
11 |  | 6.3 | [9 empty] | 台
12 |  | 7.1 | [9 empty] | 台
13 |  | 8 | [9 empty] | 台
14 | 超薄型室内机（带水泵） | 1.8 | [9 empty] | 台
15 |  | 2.2 | [9 empty] | 台
16 |  | 2.5 | [9 empty] | 台
17 |  | 2.8 | [9 empty] | 台
18 |  | 3.2 | [9 empty] | 台
19 |  | 3.6 | [9 empty] | 台
20 |  | 4 | [9 empty] | 台
21 |  | 4.5 | [9 empty] | 台
22 |  | 5 | [9 empty] | 台
23 |  | 5.6 | [9 empty] | 台
24 |  | 6.3 | [9 empty] | 台
25 |  | 7.1 | [9 empty] | 台
26 |  | 8 | [9 empty] | 台
27 | 厨房专用空调 | 2.2 | [9 empty] | 台
28 |  | 3.2 | [9 empty] | 台

## 商业多联式室外机产品选型报价清单
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 商业多联机空调（合资/进口）室外机产品选型报价清单
序号 |  | 额定制冷量（kw) | 能效等级 | 匹数HP | 额定制热量（kw) | 风量（m3/h） | 机外静压（Pa) | 产品系列 | 产品型号 | 图片 | 外形尺寸 (H×W×D)(mm) | 单位 | 不含税产品单价 （元） | 不含税安装单价（元） | 不含税综合单价（元） | 备注
1 | 顶出风室外机（单模块） | 22.4 | 1级 | [8 empty] | 台
2 |  | 28 | 1级 | [8 empty] | 台
3 |  | 33.5 | 1级 | [8 empty] | 台
4 |  | 40 | 1级 | [8 empty] | 台
5 |  | 45 | 1级 | [8 empty] | 台
6 |  | 50.4 | 1级 | [8 empty] | 台
7 |  | 56.5 | 1级 | [8 empty] | 台
8 |  | 61.5 | 1级 | [8 empty] | 台

## 商业多联式室内机产品选型报价清单
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 商业多联机空调（合资/进口）室内机产品选型报价清单
序号 | 产品名称 | 额定制冷量（kw) | 产品类型 | 匹数HP | 额定制热量（kw) | 各档风量（m3/h） | 机外静压（Pa) | 高速运转噪声dB(A) | 产品系列 | 产品型号 | 图片 | 外形尺寸 (H×W×D)(mm) | 单位 | 不含税产品单价 （元） | 不含税安装单价（元） | 不含税综合单价（元） | 备注
1 | 超薄型室内机（带水泵） | 2.2 | 直流电机/交流电机 | [9 empty] | 台
2 |  | 2.5 | [10 empty] | 台
3 |  | 2.8 | [10 empty] | 台
4 |  | 3.2 | [10 empty] | 台
5 |  | 3.6 | [10 empty] | 台
6 |  | 4 | [10 empty] | 台
7 |  | 4.5 | [10 empty] | 台
8 |  | 5 | [10 empty] | 台
9 |  | 5.6 | [10 empty] | 台
10 |  | 6.3 | [10 empty] | 台
11 |  | 7.1 | [10 empty] | 台
12 |  | 8 | [10 empty] | 台
13 | 低静压型室内机（带水泵） | 2.2 | [10 empty] | 台
14 |  | 2.5 | [10 empty] | 台
15 |  | 2.8 | [10 empty] | 台
16 |  | 3.2 | [10 empty] | 台
17 |  | 3.6 | [10 empty] | 台
18 |  | 4 | [10 empty] | 台
19 |  | 4.5 | [10 empty] | 台
20 |  | 5 | [10 empty] | 台
21 |  | 5.6 | [10 empty] | 台
22 |  | 6.3 | [10 empty] | 台
23 |  | 7.1 | [10 empty] | 台
24 | 中静压型室内机（带水泵） | 2.8 | [10 empty] | 台
25 |  | 3.6 | [10 empty] | 台
26 |  | 4.5 | [10 empty] | 台
27 |  | 5.6 | [10 empty] | 台
28 |  | 7.1 | [10 empty] | 台
29 |  | 9 | [10 empty] | 台
30 |  | 11.2 | [10 empty] | 台
31 |  | 14 | [10 empty] | 台
32 | 高静压型室内机（带水泵） | 7.1 | [10 empty] | 台
33 |  | 9 | [10 empty] | 台
34 |  | 11.2 | [10 empty] | 台
35 |  | 14 | [10 empty] | 台
36 | 四面出风 嵌入式室内机（带水泵） | 2.8 | [10 empty] | 台
37 |  | 3.6 | [10 empty] | 台
38 |  | 4.5 | [10 empty] | 台
39 |  | 5.6 | [10 empty] | 台
40 |  | 7.1 | [10 empty] | 台
41 |  | 8 | [10 empty] | 台
42 |  | 9 | [10 empty] | 台
43 |  | 10 | [10 empty] | 台
44 |  | 11.2 | [10 empty] | 台
45 |  | 12.5 | [10 empty] | 台
46 |  | 14 | [10 empty] | 台
47 |  | 16 | [10 empty] | 台

## 全热交换器产品选型报价清单
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 商业多联机空调（合资/进口）全热交换器产品选型报价清单
序号 | 产品名称 | 风量（m3/h） | 产品型号 | 焓交换效率% | 机外静压（Pa） | 高速运转噪声dB(A) | 图片 | 外形尺寸(HxWxD)mm | 单位 | 不含税产品单价 （元） | 不含税安装单价（元） | 不含税综合单价（元） | 备注
1 | 全热交换器 | 150 | [6 empty] | 台
2 |  | 250 | [6 empty] | 台
3 |  | 350 | [6 empty] | 台
4 |  | 500 | [6 empty] | 台
5 |  | 800 | [6 empty] | 台
6 |  | 1000 | [6 empty] | 台
7 |  | 1500 | [6 empty] | 台
8 |  | 2000 | [6 empty] | 台

## 全新风处理机产品选型报价清单
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 商业多联机空调（合资/进口）全新风处理机产品选型报价清单
序号 | 产品名称 | 风量（m3/h） | 产品型号 | 匹数HP | 额定制冷量（kw) | 额定制热量（kw) | 机外静压（Pa) | 电源电压（V） | 高速运转噪声dB(A) | 图片 | 外形尺寸 (H×W×D)(mm) | 单位 | 不含税产品单价 （元） | 不含税安装单价（元） | 不含税综合单价（元） | 备注
1 | 全新风处理机 | 1080 | [9 empty] | 台
2 |  | 1680 | [9 empty] | 台
3 |  | 2100 | [9 empty] | 台
4 |  | 3000 | [9 empty] | 台
5 |  | 4000 | [9 empty] | 台
6 |  | 5000 | [9 empty] | 台
7 |  | 6000 | [9 empty] | 台

## 辅材报价单
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 住宅/商业多联机空调（合资/进口）辅材报价清单
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 型号规格 | 单位 | 不含税材料价格 (元） | 不含税安装费及其它费（元） | 不含税综合单价（元） | 备注
一、冷媒管道
1 | 冷媒紫铜管 | 1.铜管供应安装 2.管件供应安装（不含分歧管） 3.管道支架、垫木等制作安装防腐 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m |  |  |  | 优质无磷无缝紫铜管
2 |  |  | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m
3 |  |  | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m
4 |  |  | Φ15.9（壁厚1.0mm） | m
5 |  |  | Φ19.1（壁厚1.0mm） | m
6 |  |  | Φ22.2（壁厚1.0mm） | m
7 |  |  | Φ25.4（壁厚1.0mm） | m
8 |  |  | Φ28.6（壁厚1.0mm） | m
9 |  |  | Φ31.8（壁厚1.1mm） | m
10 |  |  | Φ34.9（壁厚1.3mm） | m
11 |  |  | Φ38.1（壁厚1.4mm） | m
12 |  |  | Φ41.3（壁厚1.5mm） | m
13 |  |  | Φ44.5（壁厚1.7mm） | m
14 | 铜管保温 | 1.橡塑保温供应、制作安装 2.扎带制作安装 3.保温层外缠绕塑料保护层 | Φ6.4（保温厚度13mm） | m |  |  |  | 使用橡塑闭孔保温材料（B1级）
15 |  |  | Φ9.5（保温厚度13mm） | m
16 |  |  | Φ12.7（保温厚度13mm） | m
17 |  |  | Φ15.9（保温厚度19mm） | m
18 |  |  | Φ19.1（保温厚度19mm） | m
19 |  |  | Φ22.2（保温厚度19mm） | m
20 |  |  | Φ25.4（保温厚度19mm） | m
21 |  |  | Φ28.6（保温厚度19mm） | m
22 |  |  | Φ31.8（保温厚度19mm） | m
23 |  |  | Φ34.9（保温厚度19mm） | m
24 |  |  | Φ38.1（保温厚度25mm） | m
25 |  |  | Φ41.3（保温厚度25mm） | m
26 |  |  | Φ44.5（保温厚度25mm） | m
二、排水管道
27 | 冷凝水UPVC管 | 1.管道供应安装 2.管件供应安装 3.管道支架制作安装防腐 | DN20 | m
28 |  |  | DN25 | m
29 |  |  | DN32 | m
30 |  |  | DN40 | m
31 |  |  | DN50 | m
32 | 冷凝水UPVC管保温 | 1.管道保温供应、安装 | 保温水管的管径DN20 | m |  |  |  | 橡塑B1级保温管材（符合国家环保标准）
33 |  |  | DN25 | m
34 |  |  | DN32 | m
35 |  |  | DN40 | m
36 |  |  | DN50 | m
三、风管
37 | 镀锌铁皮制作空调风管 | 1.风管制作安装 2.风管支吊架供应安装防腐包含在安装单价中 | 0.5mm | ㎡
38 |  |  | 0.75mm | ㎡
39 |  |  | 1.0mm | ㎡
40 |  |  | 1.2mm | ㎡
41 | 镀锌铁皮橡塑材料保温 | 1.管道保温供应、安装 | 保温厚度20mm，B1级 | ㎡ |  |  |  | 橡塑B1级保温板材（符合国家环保标准）
42 |  |  | 保温厚度25mm，B1级 | ㎡
43 |  |  | 保温厚度32mm，B1级 | ㎡
44 | 铝合金单层百叶送风口 | 1.风口及附件供应、安装 2.过滤网配套供应 3.鉴于空调风口是影响空调效果的关键因素之一，由空调单位负责空调送风口及回风口的供货安装 | 0.8mm | ㎡ |  |  |  | 颜色可选
45 | 铝合金双层百叶送风口 |  | 0.8mm | ㎡
46 | 双层百叶送风口（ABS） |  | ABS | ㎡
47 | 单层百叶送风口（ABS） |  | ABS | ㎡
48 | 铝合金(不烤漆,带阀门)散流器 |  | 0.8mm | ㎡
49 | 铝合金烤白漆散流器(带阀门) |  | 0.8mm | ㎡
50 | 铝合金(不烤漆,不带阀门)散流器 |  | 0.8mm | ㎡
51 | 铝合金烤白漆散流器(不带阀门) |  | 0.8mm | ㎡
52 | 铝合金烤白漆门绞式带滤网回风口 |  | 0.8mm | ㎡
53 | 门绞型回风口（带滤网）（ABS） |  | ABS | ㎡
四、控制线路
54 | YJV电缆 | 1.线缆供应、安装（包含穿引线） 2.接线端子等附件供应安装 | 电缆敷设 JYV-3×2.5mm2 | m
55 | YJV电缆 |  | 电缆敷设 JYV-3×4mm2 | m
56 | YJV电缆 |  | 电缆敷设 JYV-5×2.5mm2 | m
57 | YJV电缆 |  | 电缆敷设 JYV-5×4mm2 | m
58 | YJV电缆 |  | 电缆敷设 JYV-5×6mm2 | m
59 | YJV电缆 |  | 电缆敷设 JYV-5×10mm2 | m
60 | YJV电缆 |  | 电缆敷设 JYV-5×16mm2 | m
61 | YJV电缆 |  | 电缆敷设 JYV-3×25+2×16mm2 | m
62 | YJV电缆 |  | 电缆敷设 JYV-3×35+2×16mm2 | m
63 | YJV电缆 |  | 电缆敷设 JYV-3×50+2×25mm2 | m
64 | BV电线 |  | BV-2.5mm2 | m
65 | 空调信号线 |  | 双芯多股护套软线RVV-2×1.0 | m
66 | 空调屏蔽线 |  | 双芯多股屏蔽护套软线RVVP-3×1.0 | m
67 | UPVC绝缘电线套管 | 1.电气管道供应、安装 2.中间接线盒供应安装 3.管卡、支架等供应安装 | Φ20 | m
68 |  |  | Φ25 | m
69 | 镀锌软套管 |  | Φ20 | m
70 |  |  | Φ25 | m
71 | 镀锌电线管 |  | DN15 | m
72 |  |  | DN20 | m
73 |  |  | DN25 | m
74 |  |  | DN32 | m
75 |  |  | DN40 | m
76 |  |  | DN50 | m
五、其它
77 | 冷媒 | 1.管路冷媒充注 | R410a | kg
78 | 分歧管（规格综合考虑） | 1.分歧管供应、安装（按个计算，含气液管） |  | 个
79 | 外机镀锌钢支架 | 1.支架供应、制作安装、防腐 |  | kg
80 | 有线遥控面板 | 1.控制器安装、调试，或者集成到其它智能控制面板 |  | 个

## 备选清单
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 住宅/商业多联机空调（合资/进口）备选清单报价表
序号 | 备选功能 | 产品名称 | 产品系列 | 产品型号 | 产品参数 | 单位 | 不含税报价（元） | 备注
1 | 智能家居模块
2 | 集中控制器
3 | 分散控制器
4 | 有线遥控器
5 | 除菌功能
6 | 自洁功能
7 | 3D面板（智能感应）
8 | 净化功能（除甲醛）
9 | 紫外线人体感应功能
10 | 增加控制网关
11 | 空调计费功能
…
说明：1、本报价单为备选清单，请各厂家自行填报，可另行增加行，增配功能需在备注写明该项报价是增加模块费用还是整机的费用。

## 设备补充清单
广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度 住宅/商业多联机空调（合资/进口）设备补充清单
序号 | 产品系列 | 类型 | 型号 | 单位 | 定频/变频 | 能效 等级 | 制冷量 （KW） | 制热量 （KW） | 厚度 | 天花机 几面 出风 | 室内机机外静压 | 设备价格 |  |  | 设备安装费 | 综合单价
序号 | 产品系列 | 类型 |  |  |  | 能效等级 | [5 empty] | 标准出厂价（元） | 协议价（元） | 折扣
一、室外机
1 |  | 侧出风
2 |  | 顶出风
二、室内机
薄型风管机
高静压
中静压
低静压
嵌入式